STEROWANIE KOMPUTEROWE

- zestawy egzaminacyjne -

Pytania są punktowane zazwyczaj po równo, za wyjątkiem członów, za które można dostać najwięcej punktów i regulatorów. Czas pisania egzaminu to najczęściej 1 godzina zegarowa.

# Zestaw I

- Opisz dynamikę członu proporcjonalnego II rzędu.

- Kryterium Nyquista.

- Kryteria jakości w stanie ustalonym.

- Regulator PI.

- Pomiary przepływów.

## Zestaw II

- Definicja i znaczenie transmitancji operatorowej.

- Termopara - co to jest, jak działa?

- Kryterium Nyquista i Hurwitza.

- Metoda płaszczyzny fazowej.

- Człon inercyjny II rzędu.

- Funkcje KSS (Komputerowego Systemu Sterowania).

- Skład i funkcje poszczególnych części układu wejść analogowych(?).

- Podać warunki stabilności (ciekawe czego...).

- Cechy jakości - parametry i w stanie nieustabilizowanym

- Człon oscylacyjny

- Przyrządy do mierzenia przepływu cieczy w kanałach otwartych

## Zestaw III

- Człon całkujący rzeczywisty.

- Regulator PD rzeczywisty.

- Kryterium Hurwitz'a.

- Transmitancja widmowa.

- Parametry charakteryzujące jakość regulacji (statyczne).

- Układ wejść analogowych.

- Co to jest pirometr?

## Zestaw IV

- Co to jest system funkcjonalnie pełny (ukł. przełączające) s. 11

- Transmitancji widmowa s. 29

- Omówić człon  całkujący rzeczywisty s. 59

- Warunek konieczny i dostateczny stabilności układów liniowych s. 80(?)

- Podaj wskaźniki jakości regulacji w stanie nieustalonym s. 91

- Struktura kanału automatyki s. 111

- Podać cechy systemu sterowania nadrzędnego (schemat, cechy) s. 114

- Podać metodę wyznaczania przybliżonych parametrów To i T dla obiektów statycznych i astatycznych s. 127

- Omówić wybraną metodę bezinercyjnego pomiaru przepływu cieczy s. 136

## Zestaw V

- Układ funkcjonalnie pełny s. 11

- Transmitancja widmowa	s. 29

- Trzy metody opisu dynamiki układu (G(s), (G(jw))

- Narysować układ sterowania s. 160

- Człon różniczkujący rzeczywisty s.81

- Warunek dostateczny i konieczny stabilności asymptotycznej układu liniowego

- Jakość regulacji w stanie ustalonym i od czego zależy s. 87

- Metoda płaszczyzny fazowej s. 98

## Zestaw VI (poprafka)

- Transmitancja operatorowa s. 27

- Definicja znanych charakterystyk czasowych (metody)	s.27 (impulsowa, skokowa).

- Kryterium stabilności Hurwitza i Nyquista.

- Człon całkujący rzeczywisty.

- Wymienić składniki jakości regulacji w stanie nieustalonym i jeden z nich zdefiniować.

- Metoda funkcji opisującej s. 95

- Narysować i scharakteryzować komputerowe systemy sterowania nadrzędnego i bezpośredniego s. 114

- W jaki sposób można wykorzystać ultradźwięki do pomiaru wybranych wielkości fizycznych?

## Zestaw VII (poprafka)

- Wyjaśnić zasady linearyzacji i scharakteryzować równanie.

### Definicja transmitancji oporowej.

- Podaj konieczne i dostateczne warunki stabilności astatycznej s. 80.

- Kryterium Hurwitz’a.

- Podaj wskaźniki jakości regulacji w stanie nieustalonym.

- Przedstaw strukturę sterowania bezpośredniego i jego cechy.

- Metoda funkcji  opisującej.

- Układ Dokonaj układu regulacji z wyjaśnieniem elementów automatyzacji ?????? (wyjaśnić)

- Regulator PD.

- Podaj sposób wyznaczania przybliżonej charakterystyki obiektów statycznych i astatycznych s.127

- Klasyfikacja układów regulacji z uwzględnieniem na kryteria:

- liniowość

- liczba wielkości regulacji

- sposób wyrażenia zadania sterowania

- sposób przekazywania informacji w układzie

- rodzaj aparatury sterującej

- Podstawowe układy sterowania w automatyce s. 32

## Zestaw VIII (25.VI.2001)

- Transmitancja widmowa.

- Człon inercyjny II rzędu.

- Wskaźniki jakości regulacji w stanie nieustalonym.

- Metoda płaszczyzn fazowych.

- Pomiar przepływu cieczy w kanałach otwartych.

- Regulator PID.

- Kryterium stabilności Hurwitz’a.

- Struktura i cechy systemu sterowania nadrzędnego.

# Zestaw IX (25.VI.2001)

- Transmitancja widmowa.

- Człon całkujący rzeczywisty.

- Metoda funkcji opisującej.

- Kryterium Hurwitz’a.

- Wskaźniki jakości regulacji w stanie ustalonym i podział układów (z uwagi na uchyb: statyczne i astatyczne – dop. Pafełek).

- Regulator PD.

- Zasada działania pirometru.

- Systemy sterowania bezpośredniego DDC – cechy i struktura.