## Arkusz1
|  |  | oznaczenie | wartość
wysokość pomieszczenia [m] |  |  |  | 2.5
pow. pomiesczenia[m^2] |  |  |  | 15
pow. ścian, syfitów, podłóg [m^2] |  |  | S | 68.7298 |  | zakładamy, że pomieszczenie jest kwadratowe
kubatura pomiszczenia [m^3] |  |  | V | 37.5
przenikalność cieplna [W/m^2/K] |  |  | U | 1.5 |  | ściany: od 0.2-0.8 (zależy od technologii) okna >=1.5 | [5 empty] | ciepło właściwe wody [J/(kg=litr)/K] |  |  | 4184
mocy wydzielana w kompie [W] |  |  | P | 200
rozmiary kompa (a,b,c)[m,m,m] |  |  |  | a | b | c
|  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.2 |  | 0.04
maks. liczba kompów |  |  | k_max | 937.5 |  | bez przejść, kabli, wentylacji, stelaży
woda w litrach na minutę
wzór na temp. wewn: t_wewn=t_otoczenia+k*P/(S*U) | [7 empty] | całkowity pobór |  |  |  | pożadana temp.w serwerowni |  |  | 20
[8 empty] | mocy[W] | prądu [A] |  |  | temp zimniej H2O |  |  | 4
t_otoczenia [st. C]---> |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |  | t_otoczenia [st. C]---> |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | <-temp otoczenia
liczba kompów k |  | 1 | 1.94 | 11.94 | 21.94 | 31.94 | 41.94 | 200 | 0.90909 | liczba kompów k | 1 | 0 | 0 | 0.17925 | 1.1033 | 2.0273
|  | 2 | 3.8799 | 13.8799 | 23.8799 | 33.8799 | 43.8799 | 400 | 1.8182 |  | 2 | 0 | 0 | 0.35851 | 1.2825 | 2.2065
|  | 5 | 9.6998 | 19.6998 | 29.6998 | 39.6998 | 49.6998 | 1000 | 4.5455 |  | 5 | 0 | 0 | 0.89627 | 1.8203 | 2.7443
|  | 10 | 19.3996 | 29.3996 | 39.3996 | 49.3996 | 59.3996 | 2000 | 9.0909 |  | 10 | 0 | 0.86853 | 1.7925 | 2.7166 | 3.6406
|  | 20 | 38.7993 | 48.7993 | 58.7993 | 68.7993 | 78.7993 | 4000 | 18.1818 |  | 20 | 1.7371 | 2.6611 | 3.5851 | 4.5091 | 5.4331
|  | 50 | 96.9981 | 106.9981 | 116.9981 | 126.9981 | 136.9981 | 10000 | 45.4545 |  | 50 | 7.1147 | 8.0387 | 8.9627 | 9.8867 | 10.8107
|  | 100 | 193.9963 | 203.9963 | 213.9963 | 223.9963 | 233.9963 | 20000 | 90.9091 |  | 100 | 16.0774 | 17.0014 | 17.9254 | 18.8494 | 19.7734
|  | 200 | 387.9926 | 397.9926 | 407.9926 | 417.9926 | 427.9926 | 40000 | 181.8182 |  | 200 | 34.0028 | 34.9269 | 35.8509 | 36.7749 | 37.6989
|  | 500 | 969.9815 | 979.9815 | 989.9815 | 999.9815 | 1009.9815 | 100000 | 454.5455 |  | 500 | 87.7791 | 88.7031 | 89.6272 | 90.5512 | 91.4752
|  | 1000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 200000 | 909.0909 |  | 1000 | 177.4063 | 178.3303 | 179.2543 | 180.1783 | 181.1023
|  | 2000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 400000 | 1818.1818 |  | 2000 | 356.6606 | 357.5846 | 358.5086 | 359.4326 | 360.3566
|  | 5000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 1000000 | 4545.4545 |  | 5000 | 894.4235 | 895.3475 | 896.2715 | 897.1955 | 898.1195
|  | 10000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 2000000 | 9090.9091 |  | 10000 | 1790.695 | 1791.619 | 1792.543 | 1793.467 | 1794.391
|  | 20000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 4000000 | 18181.8182 |  | 20000 | 3583.238 | 3584.162 | 3585.086 | 3586.0101 | 3586.9341
|  | 50000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 10000000 | 45454.5455 |  | 50000 | 8960.8671 | 8961.7911 | 8962.7151 | 8963.6391 | 8964.5631
|  | 100000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 20000000 | 90909.0909 |  | 100000 | 17923.5822 | 17924.5062 | 17925.4302 | 17926.3542 | 17927.2782
|  | 200000 | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | outofspace | 40000000 | 181818.1818 |  | 200000 | 35849.0124 | 35849.9364 | 35850.8604 | 35851.7844 | 35852.7084
outofspace | <-stała tekstowa do porównań