| Lp. | Pytanie | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
|  | Co to jest SCADA ? | System programowania sterowników PLC |
|  |  | Oprogramowanie (System) do wizualizacji procesów przemysłowych |
|  |  | System kontroli poprawności wyświetlania obrazu |
|  | Factory Suite jest nazwą jakiego pakietu ? | Programów do prowadzenia prezentacji multimedialnych. |
|  |  | Programów do analizy stanu finansowego firmy. |
|  |  | Zintegrowanego pakietu programów do zastosowania w przemyśle. |
|  | Informacja o stanie procesu w zakładzie pracy jest ? | Kluczem do polepszenia jakości produkcji, zwiększenia wydajności, oszczędności finansowych. |
|  |  | Zbędną informacją nie braną pod uwagę przy analizie procesu produkcji. |
|  |  | Przygotowywana przez pracowników linii produkcyjnej. |
|  | Na czym polega projektowanie w InTouch'u ? | Na budowaniu pojedynczych elementów. |
|  |  | Na tworzeniu obrazów "ekranów synoptycznych" |
|  |  | Pisaniu kodu drabinkowego |
|  |  | Nie jest to program do projektowania. |
|  | Model REPAC jest złożony z etapów. Zaznacz właściwe. | Plan, Dostawa, Realizacja, Ekspedycja. |
|  |  | Gotowość, Proces, Koordynacja. |
|  |  | Gotowość, Realizacja, Proces, Analiza, Koordynacja. |
|  | Co oznacza skrót FIX ? | Graficzne środowisko projektowe |
|  |  | W pełni zintegrowany system sterowania |
|  |  | Uniwersalna przeglądarka danych |
|  | Serwer SCADA to ? | Manager procesów wsadowych |
|  |  | PC który zapewnia sterowanie w czasie rzeczywistym w środowisku MS Windows NT |
|  |  | PC służący do zbierania danych |
|  | Monitorowanie jest ? | Zdolnością do wyświetlania operatorowi w czasie rzeczywistym danych związanych z automatyzowanym obiektem |
|  |  | Zdolnością do monitorowania danych w czasie rzeczywistym zespolona z możliwością zmiany przez operatora wartości zadanej |
|  |  | Zdolnością rozpoznawania zdarzeń wyjątkowych i natychmiastowego raportowania tych zdarzeń |
|  | Jaką z podstawowych funkcji Fix jest ? | Zbieranie danych |
|  |  | Zmiana wartości danych |
|  |  | Obliczanie danych |
|  | Ślepy węzeł SCADA to ? | Każdy komputer na którym uruchomiony oprogramowanie Fix |
|  |  | Węzeł SCADA, który nie używa grafiki i innego oprogramowania aplikacyjnego. |
|  |  | Każdy węzeł, do którego dostęp można uzyskać jedynie za pomocą łącza komunikacyjnego |
|  | Bramka w systemie Wizcon używana jest ? | Jako wewnętrzna zmienna do obliczeń i wyświetlania |
|  |  | Do potwierdzania alarmów |
|  |  | Do tworzenia algorytmów regulacji |
|  | Platforma iCore umożliwia? | Zbieranie danych |
|  |  | Alarmowanie |
|  |  | Wbudowanie modułów obiektowych |
|  | Funkcje Draver'a We / Wy | Przekształca dane do formatu wymaganego przez bazę danych |
|  |  | Wykonuje logikę sterowania |
|  |  | Odczytuje dane z urządzenia We / Wy |
|  | Interfejs użytkownik - komputer (MMI) umożliwia? | Obserwację tego co aktualnie dzieję się w automatyzowanym obiekcie |
|  |  | Zmianę wartości danych w tablicy obrazu draver'a |
|  |  | Interakcję z ekranami synoptycznymi |
|  | Program View to? | Program służący do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym , należący do aplikacji Grafika |
|  |  | Program do projektowania wyświetlacza |
|  |  | Program, który odczytuje informacje dotyczące procesu z Tablicy obrazu draver'a. |
|  | Co oznacz skrót MMI ? | Managment Manufacturing Inc. System |
|  |  | Manufacturing Managment Information System. |
|  |  | Manual Managment Information System |
|  | Na jakie typy można podzielić bazę zmiennych Intouch ? | Tylko I/O. |
|  |  | Tylko Memory. |
|  |  | Memory i I/O. |
|  | Jakie główne programy wchodzą w skład Intouch ? | Manager Aplikacji, Window Maker, Window Viewer. |
|  |  | InControl, InBatch, Industrial SQL. |
|  |  | OPC, SQL Access, InTrack. |
|  | "Terminal Serwices" to ? | Serwis świadczony przez przedstawicieli firmy rozprowadzającej oprogramowanie InTouch. |
|  |  | Technologia umożliwiająca zdalne serwisowanie oprogramowania InTouch. |
|  |  | Nowa technologia pozwalająca uruchamiać oprogramowanie Intouch na terminalach. |
|  | W programie Window Maker można określić typy okien. Jakie to typy ? | Wyśrodkowane, ukryte, zdalne. |
|  |  | Podmieniające, przykrywające, dominujące |
|  |  | Lewe, środkowe, prawe. |